## Лист1
Заказчик
Объект
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ЗАРЯДНО-ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА типа ЗВУ-М
| Значения | [11 empty] | Примечания и пояснения
ВХОД
Входное напряжение переменного тока, В | 380 | [5 empty] | 220
Количество фаз | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 3
ВЫХОД
Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 220
Максимальный выходной ток основного канала, А | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75
| 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 137.5 | 150
Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 110
Максимальный выходной ток основного канала, А | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Шкаф 600х600х2000
Шкаф 800х600х2000
Шкаф 600х450х2000
Шкаф 800х450х2000
Шкаф 600х600х1200
Шкаф 800х600х2000
Шкаф 600х450х1200
Шкаф 800х450х1200
Другое
Степень IP | IP31
IP 54
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6
9
ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Тип аккумуляторной батареи (АБ)
Номинальная ёмкость АБ, Ач
Количество элементов в основной части аккумуляторной батареи, шт.
Количество элементов в хвостовой части аккумуляторной батареи, шт
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ (входят в стоимость)
Диапазон входного напряжения переменного тока ±15%
Пульт управления с ЖКИ на лицевой стороне двери
Передача данных RS485 Modbus
Стрелочные приборы (амперметр, вольтметр)
Термокомпенсация заряда АБ
Аварийные сигнализация: световая и вывод на клеммник: «Авария сети» «Авария выпрямителя» «Авария АБ»
Контроль тока АБ
ДОПОЛНИИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
АВР по входу
Цифровые приборы (амперметр, вольтметр)
Контроль симметрии аккумулторной батареи
Реле контроля изоляции постоянного тока
Дополнительный контроллер для передачи данных по протоколу МЭК 61850
Защита батареи от глубокого разряда
Профили для крепления шкафа к полу
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата заполнения
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно